ZmI2NDNhMmMtY2M5YS00NWRjLWFkZTgtMzJkM2QxODAwZWFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 21:00:00 | 2023-12-01T18:00:00.000Z | FEITO REPARO NA CAMARA, POREM IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA E DO EVAPORADOR FEITO REGULAGEM NO PRESSOSTATO E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fb643a2c-cc9a-45dc-ade8-32d3d1800eaf | MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA NA CAMARA FRIA |  |  | FALSE | 01/12/2023 13:29:22 | 18/08/2025 10:28:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGI3YTg4NjUtMWQ0Ny00YmFiLTk4OTktNmM0ZjAyODcyNjRiOjU3MDE2 | 01/12/2023 21:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZmI2YWY1ZjgtMmVkZC00ZmM5LWIxNGQtMjdjODY0ZGM3YjhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/11/2023 12:13:57 | 2023-11-02T15:46:55.000Z | fizemos a instalação dos devidos equipamentos relatados em cima por fotos em anexos da data do dia 30/10/2023 até 02/11/23 .ficaram pendências como tais não foi possível instalar o fogão de duas bocas por não tem vindo o gabinete do mesmo,ficou uma estantes sem montar por não ter vindo as 4 colunas das mesma,forno booster não foi possível fazer a instalação por não ter vindo de fábrica o esguicho e a esteck do mesmo ficou tbm faltando 2 válvulas americanas para cuba do refrigerador area do salão não foi possível ser instalado os equipamentos pois a obra não dá condições para realizar está atividade foi orientado o cliente para que faça um novo chamado para terminar essas pendências quando ele tiver gás na rede e a área que ficou sem instalação esteja de acordo para podemos fazer nossa instalação.tem que acionar técnicos rational e da netter para fazer a instalação de um forno e duas máquinas de lavar louças. obs relatório não foi assinado por ser feriado e a responsável pela obra Simone não se encontrava. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fb6af5f8-2edd-4fc9-b14d-27c864dc7b8f |  | 2023-11-02T15:13:30Z | 2023-11-02T15:13:21Z | FALSE | 30/10/2023 08:24:22 | 02/11/2023 12:46:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzZmNmY2MTgtMTM5My00ZmU5LTgwZWEtODA0ZjI1YzAwMDc1OjU3MDE2 | 02/11/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  | -22.9663753, -43.1907854 | {'coords': {'latitude': -22.9663753, 'longitude': -43.1907854}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmI2YmJmNmYtOTNlMy00ZmY4LWFlZDEtZjgzMjM3NGIzNDI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 09:05:51 | 30/10/2024 15:04:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTc3NTM4ODItZjlhOC00ODA0LWJlNTAtMmY2M2E1MTI0NzFhOjU3MDE2 | 22/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmI3NTVmOTYtOGEzMi00MzM0LTkzZWItNDhkMzQ2MGY4Nzg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 10:21:45 | 2025-08-15T13:31:40.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e amassado interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fb755f96-8a32-4334-93eb-48d3460f8788 |  | 2025-08-15T13:17:32Z | 2025-08-08T14:34:20Z | FALSE | 08/08/2025 11:31:45 | 15/08/2025 10:31:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzY4ODUwMGUtY2NhOS00M2U0LThjZWItYTU2ODYwYThhMWQ0OjU3MDE2 | 08/08/2025 11:31:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6859157, -46.6046503 | -23.6859626, -46.6047333 | {'coords': {'latitude': -23.6859626, 'longitude': -46.6047333}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZmI4MDYzMGMtODdiMC00OGY5LWEwYmYtZjNiNTM5ZjJlNDc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/07/2024 10:49:24 | 2024-07-16T16:36:45.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fb80630c-87b0-48f9-a0bf-f3b539f2e476 | MANUTENÇÃO PISTA QUENTE TROCAR RESISTÊNCIAS REALIZAR AJUSTES DE TEMPERATURA NOS PARAMETROS DA PISTA RECENTEMENTE ENVIADA (PISTA COM TEMPERATURA MUITO ALTA) | 2024-07-16T13:48:48Z | 2024-07-16T13:48:37Z | FALSE | 15/07/2024 13:08:54 | 16/07/2024 13:36:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmY5MWUyZDYtNzZlYy00MDhjLWJmYzQtZmFjMDY1MjFiYmJiOjU3MDE2 |  | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmI5ZTViNTktMGQ3My00MGNkLWFlYjYtMDljNzk4NTEwMWE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 15:16:00 | 2023-10-05T18:18:00.000Z | acompanhando jonas . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fb9e5b59-0d73-40cd-aeb6-09c7985101a9 | TROCA DO MOTO VENTILADOR DA CAMARA FRIA |  |  | FALSE | 05/10/2023 12:51:11 | 06/10/2023 10:05:35 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NGQ5YmY5ODQtOGQ5MC00MjBkLWE2ZDMtMjMzMjEwZWI5OTUwOjU3MDE2 | 05/10/2023 14:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6283867, 'longitude': -46.6642033}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmJhNjVhMmEtMTQzNy00NTU0LWFhMzctZjA2M2JiMjU2OTJiOjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 01/04/2025 08:00:00 | 2025-04-01T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fba65a2a-1437-4554-aa37-f063bb25692b | nao funciona, NAO LIGA |  |  | FALSE | 31/03/2025 12:33:45 | 17/04/2025 13:06:49 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGMxZGI0MjYtZTk5Yi00N2IwLWFhYmEtNGQ3NTUxODg5YzBhOjU3MDE2 | 01/04/2025 08:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmJiNDFmNDUtZWY4Zi00MGMyLTk4YmUtZWUwNTE1NWExODVjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/11/2024 09:05:00 | 2024-11-21T12:10:00.000Z | recolocado corrente de engrenagem, visto que há bastante caroços de manga, que ajuda no travamento do mesmo, necessário volta para ajuste do motor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fbb41f45-ef8f-40c2-98be-ee05155a185c | RETORNO: Na primeira visita os técnicos foram impedidos de realizar o atendimento por falta de integração. |  |  | FALSE | 13/11/2024 14:59:04 | 13/12/2024 16:15:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmJhY2E1MGItMzIxYy00OTM5LTk5ZTMtZmY2Njc1MjAxY2U5OjU3MDE2 | 21/11/2024 07:00:00 | -23.622386, -46.821595 | -23.6233372, -46.8220632 | -23.6225366, -46.8221513 | {'coords': {'latitude': -23.6225366, 'longitude': -46.8221513}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmJjODQxM2MtYjhmNi00ZTc3LTgxOGYtMDc2ZWMyNTU4N2VhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2025 08:00:00 | 2025-02-07T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fbc8413c-b8f6-4e77-818f-076ec25587ea | A chapa da cozinha não passa gás pro bicos |  |  | FALSE | 07/02/2025 17:29:18 | 17/04/2025 10:37:51 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTQ5N2MxYWItMzI3OS00ODI4LTk5YjktOGIzNjIwNzFhMDMwOjU3MDE2 | 07/02/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmJlOWNlOTEtYjA4Zi00ODU4LWJkN2YtNTZlZDY2ZWRlNDhjOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/06/2025 13:09:00 | 2025-06-03T18:00:00.000Z | atendimento realizado, regulado portas e pino solto da porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fbe9ce91-b08f-4858-bd7f-56ed66ede48c | atendimento realizado, regulado portas e pino solto da porta |  |  | FALSE | 30/05/2025 15:52:01 | 09/06/2025 18:35:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGM3MTZmNjItMWM5NS00YTBjLWE0ODYtNGQwZDYyN2Q2YTliOjU3MDE2 | 03/06/2025 13:09:00 | -23.607842, -46.696335 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmJlYWYxM2QtNmE1OC00OTc3LTg2NDctZjllZDI1MGMxYzI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 08:30:00 | 2023-10-18T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fbeaf13d-6a58-4977-8647-f9ed250c1c25 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 09:48:02 | 17/11/2023 09:50:08 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGNlZWY3Y2QtNTQ4Ny00YzMxLWI2YmYtN2Q0NTY1MDBmZWIzOjU3MDE2 | 18/10/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmJlY2ZjN2QtNTg4NS00MDEwLWJmZmYtMzkyZGQ2MDMyNTZkOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 03/06/2025 13:36:36 | 2025-06-03T17:28:05.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fbecfc7d-5885-4010-bfff-392dd603256d |  | 2025-06-03T16:36:24Z | 2025-06-03T16:36:00Z | FALSE | 03/06/2025 13:01:38 | 03/06/2025 14:28:05 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzYzNGZjOWMtYzdlNC00N2U2LThhMzktMTRhYWRmNzk2N2FmOjU3MDE2 | 03/06/2025 14:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7cefe420-6bc2-4e60-aea3-426033a756c1', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': 'd36b9599-2393-461e-8340-4f4c264aaa2f', 'name': 'WRHZ.00190 - REFRIG HZ CAB ESQ PREMIUM 4 PT BANC 1 CB', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmJlZjY4ZWMtMmQ5NC00YjllLTg3MjctNjAyZDg4OTkwNTBhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T14:00:00.000Z | > borracha da porta do pastrur centro cirurgico TROCADO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fbef68ec-2d94-4b9e-8727-602d8899050a | > freezer do conforto clinico não congela, voltar Faltou Uma gaxeta para pastru Um frisizer que não tá desligado o micro ventilador interno |  |  | FALSE | 06/01/2025 17:43:08 | 14/04/2025 15:13:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTUzZjZkZDUtNWQzOS00YWY1LTkwMjYtY2I2NTY1NjRlNTFkOjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmMwMzQ1MDItNWUwMy00NDEzLTk5YzEtZDllN2ZkNjRlOTEwOjU3MDE2 | 60 | 3 | scheduled |  |  |  |  | VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR OS FOGÕES, E LEVANTAR DEFEITOS E PEÇAS PARA TROCAR. NÃO IREMOS TROCAR NENHUMA PEÇA E NEM FAZER MANUTENÇÃO, SOMENTE LEVANTAR AS INFORMAÇÕES |  |  | FALSE | 22/04/2025 10:07:00 | 28/04/2025 12:53:00 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDdmZGVhYTgtNjQ2ZS00ZDhmLWFiNDYtNGEwMTU3NmIxN2MzOjU3MDE2 | 23/04/2025 10:00:00 | -23.436102, -46.258439 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmMxODc4NjYtNDFkYi00NzU4LWJmMDctMDE4YjUwNTI0YjJhOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 30/07/2025 13:48:28 | 2025-07-30T17:28:46.000Z | Equipamento sendo enviado no estado em que foi comprado. Teste funcional, polimento e limpeza efetuados. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc187866-41db-4758-bf07-018b50524b2a |  | 2025-07-30T17:35:44Z | 2025-07-30T16:45:56Z | FALSE | 30/07/2025 13:45:20 | 30/07/2025 14:41:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmU2OTg3ZmUtM2QzOC00YTYzLTliYzQtMzc0NGVmOWEwN2QxOjU3MDE2 | 30/07/2025 13:50:00 | -22.8979408, -43.5669123 | -23.6858364, -46.6046313 | -23.6858933, -46.6047267 | {'coords': {'latitude': -23.6858933, 'longitude': -46.6047267}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZmMxYTA0ZGQtYjYxMC00NjhkLThhMzQtMGVmZDBkOGM4ZmVjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:22:08 | 08/11/2024 10:45:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTYwM2JiOGMtMjY5MC00MzAwLWIzNTctYTIwZTM3YjA0MTk5OjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmMxYWU1NTAtNTNkMy00MmVkLTg5NzUtYTk2M2Q3OWY2ZWUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 09:56:53 | 2023-10-06T13:02:33.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc1ae550-53d3-42ed-8975-a963d79f6ee2 | RETIRADA DA PORTA DO FORNO COMBINADO PARA MANUTENÇÃO EM FABRICA | 2023-10-06T11:28:52Z | 2023-10-06T11:28:32Z | FALSE | 06/10/2023 08:06:21 | 06/10/2023 10:02:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzRmMzU3ZGYtMGRlZi00NmZiLTk0NzctNTBiOWM5Y2QzYzIzOjU3MDE2 | 06/10/2023 10:00:00 | -23.625333, -46.700413 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 21.3, 'altitude': 726.9, 'latitude': -23.6254588, 'longitude': -46.7005833, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 15.8}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmMyZjcxYWMtYmM3NC00ODkwLWFkZjgtMTlkMWJjMDkwNDZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 14:02:55 | 2025-08-07T17:05:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc2f71ac-bc74-4890-adf8-19d1bc09046c |  | 2025-08-07T17:02:08Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:04:15 | 07/08/2025 14:05:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGM2OGI1OWItNmNmMC00MjU4LTg4MjYtYWUzNGY4NmYzMWRjOjU3MDE2 | 07/08/2025 12:04:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857347, -46.6043417 | -23.6855485, -46.6043968 | {'coords': {'latitude': -23.6855485, 'longitude': -46.6043968}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZmMzNjkzZmMtNDQyYy00YTE2LTg5YTQtNmE5YmI0OTFhZTdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 11:30:00 | 2023-10-17T15:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc3693fc-442c-4a16-89a4-6a9bb491ae7b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH FRIO |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:11:45 | 16/11/2023 10:22:48 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzEyODA4YjUtNTA2Yi00MWI4LWEzOTMtYTRkNDQ5OGM4NmZmOjU3MDE2 | 17/10/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmM0ZTdlMDUtZDkzMi00NDZjLWFlYTUtYWUyNGMyOTFiM2I2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 20/02/2025 08:00:00 | 2025-02-21T21:00:00.000Z | Trocou todos os Registros e tirou todas os termopares Fogão funcionando perfeitamente ATENDIMENTO ACOMPANHADO PELA LUANA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc4e7e05-d932-446c-aea5-ae24c291b3b6 | P12203 004 004 SESC AR/PR SARM.115063 REF. VT / INOX 304 #0,6 A 1,2MM/ 1 PT CD VI AC 6 GRELHA ZINC 2/1 700 x 800 x 2100 PC 05/09/2023 05/09/2023 1,000 13.608,00 LUANA ENTRA EM CONTATO E INFORMA e 2 bocas não estão parando acesas |  |  | FALSE | 12/11/2024 12:42:27 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 20/02/2025 08:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZmM2MDVlMmItOGE4ZS00NmUzLWI1ZGMtODc3OTBmYmY3NGJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:56:54 | 2025-08-05T13:02:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc605e2b-8a8e-46e3-b5dc-87790fbf74bc |  | 2025-08-05T12:53:21Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:52:29 | 05/08/2025 10:02:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmE0YTcxMmEtNzg0Zi00Y2ZhLTg1NDMtNjU0ZmQ2ODYzMmNlOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:52:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.685517, -46.6044472 | -23.6857593, -46.6043967 | {'coords': {'latitude': -23.6857593, 'longitude': -46.6043967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZmM3MDFhNGItYWRkZS00ZWZkLWJlOGMtZThkYTQxNzc5ZDQzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/04/2025 09:00:00 | 2025-04-28T18:00:00.000Z | APÓS ALGUNS TESTES FOI VERIFICADO QUE ESTAVA COM UMA FASE FALTANDO NA FIAÇÃO DOS CABOS DA ,ÁQUINA, NA QUAL FOI IDENTIFICADO QUE ESTAVA FROUXO E COM A VIBRAÇÃO DA MÁQUINA EM USO SOLTOU UM DOS CABOS. APÓS REAPERTO FOIRESOLVIDO O PROBLEMA E DEIXADO A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc701a4b-adde-4efd-be8c-e8da41779d43 | MANUTENÇÃO ECO 100 MAQUINA COM AVISO DE SOBRECARGA |  |  | FALSE | 08/08/2025 10:27:01 | 08/08/2025 10:28:54 | {} | MTc2ZDY5YmMtODM2Yi00ZDJmLWI3MTUtZjlmYWEzY2ExZDJjOjU3MDE2 | 28/04/2025 09:00:00 | -14.192323, -49.352306 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
ZmM3MDQ2NTctNWJmZi00NmZkLTgzNDQtZDhmMGI5NjUxNjI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2024 11:00:00 | 2024-12-20T17:00:00.000Z | FOI FEITO A FURAÇÃO NA MESA E FIZADO PARAFUSOS NO MEIO DO SUPORTE. SUPORTE FIXADO COM SUCESSO E VALIDADO PELA GERENTE DO BURGUER KING | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc704657-5bff-46fd-8344-d8f0b9651624 | CONTRATADO TÉCNICO ANDERSN PARA REALIZAR A FURAÇÃO CENTRAL DO SUPORTE E DEIXAR FIRME VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$400,00 |  |  | FALSE | 19/12/2024 18:44:37 | 06/01/2025 13:08:52 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGE5MjFiMDMtMjQwOC00ZDBjLWJlMmEtYjkyMjZiODI0N2ZmOjU3MDE2 | 20/12/2024 12:45:00 | -23.46891, -46.694568 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZmM4Nzg4YzAtZGQzZi00MDI2LWIxNDgtZDIzMGM3YWFkZTY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/03/2024 15:07:24 | 2024-03-12T18:12:07.000Z | foi finalizado a instalação do restaurante Bob esponja serviço acompanhado pelo Thiago. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc8788c0-dd3f-4026-b148-d230c7aade68 | Instalação BoB esponja | 2024-03-12T11:41:23Z | 2024-03-12T11:39:37Z | FALSE | 12/03/2024 08:19:04 | 12/03/2024 15:12:07 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDAzNWNhMzYtODZiOS00YjIwLWIyYzYtZWZkNDliNmVhNzEwOjU3MDE2 | 12/03/2024 08:20:00 | -23.587689, -46.680986 | -23.5877976, -46.681051 | -23.5877929, -46.6810563 | {'coords': {'latitude': -23.5877929, 'longitude': -46.6810563}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmM5YzdjZWUtYThkMS00ZWNlLWIwZjAtNjVjNjAzMDY2ZDA5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 20/09/2024 13:22:13 | 2024-09-20T17:58:41.000Z | foi substituído o phu da mesa de preparo foi trocado a régua de posição foi feita as programação para phu | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fc9c7cee-a8d1-4ece-b0f0-65c603066d09 | BURGUER KING IBIUNA SAO 02 PHU 1- TROCA 1-TROCAR STAND BAR | 2024-09-20T12:23:04Z | 2024-09-20T12:14:22Z | FALSE | 17/09/2024 18:02:01 | 20/09/2024 14:58:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YmUzMzU4MmUtNDhiMi00MGViLTg4MTctMTVkOTNkNmIyNDJiOjU3MDE2 | 20/09/2024 01:15:00 | -23.655662, -47.186025 |  | -23.6859754, -46.604371 | {'coords': {'latitude': -23.6859754, 'longitude': -46.604371}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmNhOTM5NTEtZDdhMC00ZWE2LTgxNmQtODVlOGFiZDFjMDcxOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 25/09/2024 13:00:00 | 2024-09-25T17:00:00.000Z | ATENDIMENTO CANCELADO DEVIDO A ATENDIMENTO SANTANDER INTERLAGOS |  |  |  |  | TRUE | 19/09/2024 12:10:43 | 11/10/2024 09:52:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzJhYTBiOGItZGE1ZC00YmE4LWFjYzAtNTYzYzhmMDFiZDVlOjU3MDE2 | 25/09/2024 13:30:00 | -23.571017, -46.681752 |  |  |  | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmNhYmEwYjUtMmU4OC00MzUwLWExNDctNWQ5YjI4MjVlYTcxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/09/2024 09:20:51 | 2024-09-21T19:18:00.000Z | foi instalado a caldeira colocado o mangote de água e o rabicho de água foi aumentado os bicos de todos os fogões caldeiras frigideira basculante pois ambas estavam com etiqueta de gás GLP só que o cliente tem gás natural Renatinho abriu todos os bicos injetores de todos os equipamentos de cocção. foi instalado as duas pista seca e um pista fria está desnivelada é necessário nivelar para encaixar corretamente no mármore. tá foi colocado também um mangote de gás na chapa que estava faltando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcaba0b5-2e88-4350-a147-5d9b2825ea71 |  | 2024-09-21T12:20:40Z | 2024-09-21T12:20:33Z | FALSE | 20/09/2024 17:15:14 | 21/09/2024 16:18:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmI2NmU0OTEtMWYzNi00ZjZhLWEzYmQtOTZlNTQ4NGQ0ZDQ1OjU3MDE2 | 21/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 | -23.5029737, -46.837747 | -23.6838375, -46.6052511 | {'coords': {'latitude': -23.6838375, 'longitude': -46.6052511}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmNiODc2NzItNzA2Ny00NTNhLWJmNmItMjNjYzZmM2Q1NTJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/02/2024 13:00:00 | 2024-02-22T18:00:00.000Z | TROCADO DUAS RESISTÊNCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcb87672-7067-453a-bf6b-23cc6f3d552a | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAFETEIRA RESISTÊNCIAS QUEIMADAS |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:23:07 | 17/03/2024 02:36:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjJkYzVhZDUtNjY2Yi00Y2E3LWE1ZTgtOWU4ZGNmOGZlOGFmOjU3MDE2 | 22/02/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmNiODhiZmQtNTlkZi00MjUwLWJmZjUtZWE3N2QyMjEwYzEwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 09:54:03 | 2025-08-06T13:32:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcb88bfd-59df-4250-bff5-ea77d2210c10 |  | 2025-08-06T12:42:32Z | 2025-08-06T12:42:20Z | FALSE | 06/08/2025 09:25:20 | 06/08/2025 10:38:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjE4ZTYwZGMtYTFlYy00ODZhLTlhYjYtNGZkYjcyMzgzMjFlOjU3MDE2 | 06/08/2025 09:25:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855333, -46.6044183 | -23.6856067, -46.6044483 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6044483}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZmNiYzljYTItOGVkZC00MDAxLWI5ODMtZTRiM2Y0N2I5ZTg2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 10:57:27 | 2025-08-26T14:07:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcbc9ca2-8edd-4001-b983-e4b3f47b9e86 |  | 2025-08-26T13:38:25Z | 2025-08-26T13:37:13Z | FALSE | 26/08/2025 10:07:40 | 26/08/2025 11:07:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGExMDdlY2YtNzU3Yy00MmM2LThkNWUtZmRhMjIwMDlhOThjOjU3MDE2 | 26/08/2025 10:07:00 | -22.4988964, -44.0625531 | -23.685679, -46.6044528 | -23.6857988, -46.6042998 | {'coords': {'latitude': -23.6857988, 'longitude': -46.6042998}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZmNjMmFiYzEtOGMyOC00MWY5LWE5OTItOGFkZGE0NThmM2FiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2024 11:19:19 | 2024-02-12T18:21:36.000Z | acompanhando o David. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcc2abc1-8c28-41f9-a992-8adda458f3ab | acompanhamento DAVID | 2024-02-12T14:19:07Z | 2024-02-12T14:19:04Z | FALSE | 12/02/2024 10:28:25 | 12/02/2024 15:21:36 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjZkOGI3YTItMzk0YS00Mjc0LWEyOGQtZjliYmQ5MjY4OWQ0OjU3MDE2 | 12/02/2024 08:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  | -23.5737017, -46.6875333 | {'coords': {'latitude': -23.5737017, 'longitude': -46.6875333}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmNjYTJlNTctOWQ5OS00MzcwLTlkMGQtMzk3NGZlMmRkZDM5OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/03/2025 10:31:30 | 2025-03-10T22:31:53.000Z | foi feita a avaliação em dois balcões refrigerados e os mesmo se encontra trabalhando perfeitamente não a problemas algum com o equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcca2e57-9d99-4370-9d0d-3974fe2ddd39 | balcão refrigerado, mas a temperatura dele está um pouco alta. Consegue me ensinar a regular ou é necessário acionar um técnico | 2025-03-10T13:30:39Z | 2025-03-10T13:30:30Z | FALSE | 10/03/2025 10:00:06 | 10/03/2025 19:31:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDBmYjAzODktMDg4ZS00ZmQxLThmNGYtYTcyNjYyYzI4YWFjOjU3MDE2 | 10/03/2025 10:00:00 | -23.558729, -46.659962 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmNjZmJiMTUtOTgzMy00NGM3LTk0ODctNTkwNDQ3YTRiOGVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2025 11:21:04 | 2025-01-13T15:44:22.000Z | foi feito análise do equipamento e o mesmo não tinha vazamento de fluido porém foi respeitado a válvula shirad por segurança. OBS cliente relatou que estava preocupado devido a os outros atendimentos. vai ficar na garantia esse atendimento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fccfbb15-9833-44c7-9487-590447a4b8ea | orçamento Um técnico de outra empresa acusou que o problema foi de vazamento de gás na unidade condensadora Nós lembramos de uma visita técnica de técnico da Topema logo que inauguramos em dezembro de 2023 para resolver problemas de congelamento com uma atitude que causou espanto | 2025-01-13T12:45:09Z | 2025-01-13T12:44:57Z | FALSE | 13/01/2025 08:43:31 | 13/01/2025 12:44:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmM4ZTVhMWUtZWU2Mi00MzBmLTljMzMtZWFkMzg1YzI0ZTk1OjU3MDE2 | 13/01/2025 09:00:00 | -23.545182, -46.643069 | -23.5452053, -46.6431331 | -23.6314819, -46.5970618 | {'coords': {'latitude': -23.6314819, 'longitude': -46.5970618}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmNkMDY4ZjMtM2U1Ni00ZWFjLWI0MzktZjEzNTRmYjE1ZWU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 08:00:00 | 2025-08-01T16:00:00.000Z | Forno combinado topema disjuntor desarmado, orientação de não molhas na lateral do forno quadro elétrico. Realizado troca da mangueira de entrada de água máquina de gelo que estava com vazamento equipamento ficou funcionando perfeitamente. Geladeira 04 configuração de desgelo muito alta por esse motivo estava bloqueando, foi realizada a configuração correta 180 min Realizado a troca do registro fecho Rápido Basculante pequena. Realizado manutenção preventiva frizzer e esvaziado bandeja de dreno, foi orientado para realizar o processo toda semana. Realizado a troca do cabo do tanque de limpeza cabo com 2 metros, equipamento ficou funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcd068f3-3e56-4eac-b439-f1354fb15ee6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE AGOSTO NO COPA |  |  | FALSE | 07/08/2025 10:11:23 | 07/08/2025 10:12:48 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YjRlNjU4ZjYtZDI1Yi00N2I4LWIwNTEtMzkwMDg2YzY2YzRmOjU3MDE2 | 01/08/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZmNkYWFhMWQtYTY2MS00YWU3LWJkZjktNjc2MjU2M2VmN2IyOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 04/11/2024 10:00:00 | 2024-11-04T13:03:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:48:05 | 07/11/2024 11:53:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 04/11/2024 17:30:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZmNkYzEwZWUtZjE3Yi00Yzc0LTk1Y2MtZTllYWMyM2U4YzNkOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FINALIZAÇÃO LIMPEZA CHAPA BIFETEIRA TERMOMECÂNICA |  |  | TRUE | 13/11/2024 10:37:31 | 18/11/2024 18:28:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDA5ODM2NjgtNWQ1ZC00OWEzLWJlYTgtYmE3ZTg1MjBiMjYyOjU3MDE2 | 19/11/2024 06:55:00 | -23.685902, -46.604534 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZmNlMDUxMzYtYzZmNi00NTMxLWIyNjQtMWY0YzMyMmNiOWE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/11/2023 09:15:04 | 30/10/2024 15:18:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjEyZmI2OTgtNDE2MC00Y2RkLTk2YmUtMGZkMWMyMDdmZmZiOjU3MDE2 | 17/11/2023 07:00:00 | -21.29351, -50.87691 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmNmNjA2MTctMTVkOC00NTM5LTkwZTgtODM4NDRjYWQxOTA0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/07/2025 10:07:56 | 2025-07-16T14:10:02.000Z | feito teste e equipamentos funcionando normalmente. porém reapertado todos os terminais das contadoras e disjuntor ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcf60617-15d8-4539-90e8-83844cad1904 | 11 99975-0959 Carolina O forno so esta demorando mt pra assar as coisas! E se colocamos na capacidade maxima dele das assadeiras algumas coisas assam e as outras nao | 2025-07-14T20:16:56Z | 2025-07-14T20:16:29Z | FALSE | 14/07/2025 12:01:38 | 16/07/2025 11:10:02 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDNjYjc0YWQtZTIxMi00ZGViLWI2ZTktMjRmMzY1NjlhZWRlOjU3MDE2 | 16/07/2025 08:00:00 | -23.530704, -46.654255 | -23.5307197, -46.6544358 | -23.5435654, -46.6478875 | {'coords': {'latitude': -23.5435654, 'longitude': -46.6478875}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmNmYzViZTEtMzdjNC00Nzk5LTgwYjUtY2JjNjM4OTJkOWFmOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 24/10/2024 11:00:00 | 2024-10-24T15:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fcfc5be1-37c4-4799-80b5-cbc63892d9af | diagnostico |  |  | FALSE | 24/10/2024 14:29:52 | 03/02/2025 08:41:06 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjFhZTVkNTUtOWJlYy00MWM1LWI4NzAtNzM4OGNkYTkxNjYwOjU3MDE2 | 24/10/2024 12:00:00 | -23.565118, -46.683821 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZmQwMjQ5MDMtYjM0Ny00Yjg0LTgwYzEtYTNkZjY3OTI5Yzc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2025 08:00:00 | 2025-04-01T20:00:00.000Z | 01/04 enviado o equipamento pela transportadora e entregue o polidor de talheres | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd024903-b347-4b84-80c1-a3df67929c79 | 28/04/2025 - Retrofit realizado e equipamento enviado para o cliente, aguardando previsão da Expedição |  |  | FALSE | 13/02/2025 16:52:09 | 29/04/2025 15:32:34 | {} | NzkyM2ExMTMtY2Q3OC00ZTU4LWJlMWUtYWJiZTVkN2U4NTViOjU3MDE2 | 30/01/2025 08:00:00 | -8.059603, -34.897285 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ZmQxMDBkY2ItZmFmZS00MzZiLTllYTYtZWViYTBhYmIzMGViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 13:28:50 | 2025-08-19T16:38:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd100dcb-fafe-436b-9ea6-eeba0abb30eb |  | 2025-08-19T16:25:41Z | 2025-08-19T16:25:31Z | FALSE | 19/08/2025 13:22:53 | 19/08/2025 13:38:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTQxZDA0NGItNWJjMC00MDZmLThlZjktYWFjYTA0ZTRlOTgwOjU3MDE2 | 19/08/2025 13:22:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858326, -46.6047264 | -23.6858086, -46.6043409 | {'coords': {'latitude': -23.6858086, 'longitude': -46.6043409}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZmQxM2UyMjItNTJlOC00OTkzLWE3NzktNDdkYzlkYzVlMWY3OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 06/03/2025 11:34:49 | 2025-03-06T18:33:15.000Z | foi feito reparo no aterramento do equipamento e resolvido o problema que estava dando choque. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd13e222-52e8-4993-a779-47dc9dc5e1f7 | trocou o compressor da bancada, o fio está solto e dando choque | 2025-03-05T16:12:28Z | 2025-03-05T16:12:22Z | FALSE | 05/03/2025 12:23:30 | 06/03/2025 15:33:15 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDFkNzhkN2YtNDQzOS00ZTVhLWE5ZWItZmM3NDMzZjRmOTdiOjU3MDE2 | 06/03/2025 08:45:00 | -23.573397, -46.655473 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmQyNDYyOWEtNGE2ZC00ODFlLTk1NTEtMThlM2ZlNTczNDg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2024 07:00:00 | 2024-10-09T17:00:00.000Z | trocado ibiuna | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd24629a-4a6d-481e-9551-18e3fe573488 | trocado ibiuna |  |  | FALSE | 08/10/2024 12:08:28 | 20/11/2024 13:16:10 | {} | NDBiYWMyODQtN2ExMS00ZGYwLWJjMTYtZWFiNTA5NDcxOWUzOjU3MDE2 | 09/10/2024 07:00:00 | -23.655662, -47.186025 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ZmQyODgyYTMtNDAxMS00MDZhLWIxYmQtYjE3NjE5NDYzNGUwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | treinamento |  |  | TRUE | 20/09/2024 12:02:40 | 31/10/2024 15:23:27 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2ZkN2QyZjgtYWEwMS00ODNhLTk0MDktYmZmMmMzZDk2YTgzOjU3MDE2 | 23/09/2024 06:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'acf89824-1969-4863-94e2-e2d827bb39a5', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZmQyOTVkNjgtMjYzOS00MjU1LTgyODAtZTFjZDBiMTc2OWVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2024 15:13:36 | 2024-05-29T20:01:41.000Z | Foi feita a regulagem do termostato da pista fria e quente. dado orientação a respeito dos gns nós equipamento. cada um tem o seu correspondente. equipamentos funcionando e atingindo ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd295d68-2639-4255-8280-e1cd0b1769ea | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ AQUECENDO | 2024-05-29T12:43:30Z | 2024-05-29T12:43:03Z | FALSE | 29/05/2024 09:39:36 | 03/06/2024 12:34:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2Q5MWQ0ZTUtYzlhNS00MmE4LTg5YWMtYjhmNDk1NzQxMmIzOjU3MDE2 |  | -20.733471, -48.059551 |  | -20.7277317, -48.053685 | {'coords': {'latitude': -20.7277317, 'longitude': -48.053685}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmQzNzMxZjctMWU1Zi00NGI0LWE0ZGItOWIxMTY5YmIxMDk5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 01:15:00 | 2024-11-04T23:12:00.000Z | trocado unidade condensadora do freezer,filtro secador e schard. equipamento funcionando perfeitamente e atingindo a temperatura -18 ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd3731f7-1e5f-44b4-a4db-9b1169bb1099 | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 28/08/2024 11:34:49 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4192576, -51.9368601 | -23.4190945, -51.9368845 | {'coords': {'latitude': -23.4190945, 'longitude': -51.9368845}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmQzZDU1MTctYjI3NS00MTAwLTkxOGUtNzdmOGExNzViMzg0OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 03/02/2025 08:00:00 | 2025-02-03T12:27:00.000Z | Não liberado na portaria |  | Avaliar necessidade de troca de Gaxeta dos pass thru. Quando estiver no local, ligar para Diego 15 99639-6244 |  |  | FALSE | 23/01/2025 17:58:21 | 04/02/2025 18:51:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmQ0YjMyM2YtMDAxZi00N2Y4LWI2YzAtMzRkNWQ1NmM5MGFlOjU3MDE2 | 03/02/2025 07:30:00 | -23.71126, -46.564472 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmQ0MGVmNTktMjUyNy00MWY2LWI4N2YtYzQyOGExNjEzNGIwOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 25/07/2025 07:00:00 | 2025-07-25T12:40:00.000Z | trocado resistencia, tecnico orientou Kaique da loja que esta caindo djuntor problema na rede eletrica do shophing acionar manuntençao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd40ef59-2527-41f6-b87f-c428a16134b0 | TECNICO agendado terça feira para colocar a resistencia irao 03 pessoas TECNICO NAO CONSEGUIU 03 PESSOAS AGENDADO PARA SEXTA FEIRA |  | 2025-07-30T11:35:14Z | FALSE | 16/07/2025 18:19:04 | 30/07/2025 08:35:14 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjAwYWIwZjItNTc3My00MDU3LTkxMGMtNGM0MmMwY2IzZTM3OjU3MDE2 | 25/07/2025 07:00:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZmQ1YzE0ZTYtN2IzNy00NzE3LWFiMjAtNTljNzI5ZGVkYzU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/07/2024 12:57:57 | 2024-07-15T16:02:54.000Z | foi trocada a unidade condensadora feito limpeza e troca de filtro secador ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd5c14e6-7b37-4717-ab20-59c729dedc58 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH REFRIGERADO EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ GELANDO | 2024-07-15T11:48:22Z | 2024-07-15T11:48:22Z | FALSE | 08/07/2024 09:32:35 | 18/07/2024 08:27:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGMwOGQ3YTYtYTYwMS00ZTQ1LTg3OTAtOGQwODVlY2I1ZTdiOjU3MDE2 | 15/07/2024 15:00:00 | -20.7313, -48.0437 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmQ2ODkyOWYtNTNiOS00YTUwLThmMzAtYjQxMWViNWI3ODM4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-21T10:20:23Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:42:53 | 21/08/2025 07:20:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDRmNWMwZGYtYzE0Yi00MTIzLWE1NjEtNmYyZjlmMmMzYzM2OjU3MDE2 | 20/08/2025 14:42:00 | -22.8904052, -46.9399713 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
ZmQ5M2E2ZTctOGJhMC00MDZkLWJmMWQtN2JjZmM0Yjc1NmY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2024 13:10:00 | 2024-10-08T21:16:00.000Z | composteira funcionando normalmente porém necessário esticar o motor passar uma graxa no motor que é a lubrificação foi substituído a maçaneta da porta de cima da composteira foi limpado o mancal e feito a limpeza na parte de laterais foi feito limpeza e preventiva da composteira foi substituída a maçaneta da porta máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd93a6e7-8ba0-406d-bf1d-7bcfc4b756f8 |  |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:48:01 | 11/10/2024 13:23:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODlmYzJkM2YtZDI5MS00MTRlLWIyZDEtNWM2Y2EzM2JiYzIzOjU3MDE2 |  | -20.661195, -44.331628 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmRhZTA2MzUtNDAzOC00NDNmLThiMGQtNGVhMjE2OTNlMGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2023 17:00:00 | 2023-08-17T03:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdae0635-4038-443f-8b0d-4ea21693e0c7 |  |  |  | FALSE | 15/09/2023 10:46:55 | 15/09/2023 10:48:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjM2MjEwYjItNTJhYy00NDQyLTkyZWMtYmNjOTYxNDdiODkzOjU3MDE2 |  | -27.03437, -49.388463 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmRiOWI1MDEtYmIxNS00MTUyLWJkYTYtMzRhZWI2MmIxYjM2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/10/2024 12:00:00 | 2024-10-05T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdb9b501-bb15-4152-bda6-34aeb62b1b36 | – survey da obra e data de inicio para instalação com uma verba reduzida por conta de 2 fretes eventuais previsto 5/10 – Provalvemente terceiros |  |  | FALSE | 18/09/2024 13:17:27 | 17/04/2025 10:10:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODc1MDZkN2MtOGUyMi00NTk1LWI2ZmItODkzOWFiM2UwYTk3OjU3MDE2 | 05/10/2024 07:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZmRjNmYyODUtNzQ5Mi00OWRiLWE4OWItMDNlZGI4ZWVlMTAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T13:00:00.000Z | anexado as cantoneiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdc6f285-7492-49db-a89b-03edb8eee100 | ajustar as cantoneiras da mesa do forno combinado |  |  | FALSE | 03/02/2025 16:08:30 | 11/02/2025 18:21:30 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MzNiZjQyODMtYmQyYS00OWE2LWE2ODEtODliNjUxYjQ5NTQ1OjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmRjZTg2OTEtZjM1Ni00ZWI0LTkwOWMtYjIzZmQ4ZDFhNjdjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Careza Uruguai |  | 2024-12-13T14:44:58Z | FALSE | 09/12/2024 18:01:46 | 13/12/2024 11:44:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2IzYmZiOTktODI0Yi00ZTVmLWE0NWYtOGI3OGI1NDc2MDVmOjU3MDE2 | 12/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'eb55669a-de27-4db4-93b6-5657fa7038e3', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmRkMDNlNzUtNjk5Ni00Njc3LTg2YjktNzRlNzE2M2YxZjNlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmRkMjg4M2YtYTk1Yi00ODRmLWJmYWYtZTNhMzc2YjU2ZWYwOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/07/2025 09:11:20 | 2025-08-13T12:48:26.000Z | forno com a chapa interna colocada errada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdd2883f-a95b-484f-bfaf-e3a376b56ef0 | também outro forno de vocês aqui da Área da confeitaria que está batendo a Helice | 2025-07-16T11:44:39Z | 2025-07-16T11:44:26Z | FALSE | 15/07/2025 17:36:41 | 13/08/2025 09:48:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmYxMDk5MjMtZmY0YS00ZDRiLTgwM2ItZjUwMDI5YmJhMDdkOjU3MDE2 | 16/07/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 | -23.7776456, -46.7638126 | -23.6858746, -46.6046356 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'cf5b8b30-9880-4f4d-aa3e-6426e7611ab1', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': -23.6858746, 'longitude': -46.6046356}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmRkOGVkZGEtYmFhNi00NGE2LTk1ZjAtMjQwOWJmZWRiOTg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 09:30:00 | 2023-10-02T13:30:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO E MAÇANETA DA COMPOSTEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdd8edda-baa6-44a6-95f0-2409bfedb989 | COMPOSTEIRA 2 DA COZINHA CENTRAL PARADA E COM PROBLEMA MECÂNICO NA MAÇANETA |  |  | FALSE | 17/10/2023 12:46:36 | 17/10/2023 12:49:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2JiYjYzMmEtZmQzOS00MzVkLTljN2YtYWFlNDNiYzliNGMwOjU3MDE2 | 02/10/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmUwMTlmZTQtZDI4OC00NGI5LTg4ODItY2FhOTA1Nzk2NGQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 21:42:00 | 2024-06-26T06:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO NOS EXAUSTORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe019fe4-d288-44b9-8882-caa9057964d9 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 25/06/2024 17:46:03 | 09/07/2024 09:11:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjljODM4MWEtMzNjNi00MDQ2LTg3MWYtNTEzMDk3MzRjZGVhOjU3MDE2 | 25/06/2024 23:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmUxMTExYjEtMTBjYi00ZTQwLWJhYmUtNDk3OTUxNjBmNTdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 08:00:00 | 2023-09-22T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe1111b1-10cb-4e40-babe-49795160f57a | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA |  |  | FALSE | 13/10/2023 14:14:21 | 13/10/2023 14:18:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjZhYTAzMDMtZmVkMy00YjAyLWIyYmQtM2E1ZDI4NTA4MzhiOjU3MDE2 | 22/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmUxNWVlZGYtMDgwYy00M2E2LTljNjItYTNiN2Y5ZjUzNjg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2024 15:43:46 | 2024-02-14T18:44:04.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe15eedf-080c-43a6-9c62-a3b7f9f53685 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO CAMARA | 2024-02-14T18:43:33Z | 2024-02-14T18:43:08Z | FALSE | 14/02/2024 15:08:54 | 14/02/2024 15:44:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MGVkYWRkYTAtMGI1Zi00ODAyLWIwMjMtMDFhNmJhMDQ5MmIwOjU3MDE2 | 14/02/2024 15:30:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.577635, -46.6869371 | -23.5782197, -46.6864012 | {'coords': {'latitude': -23.5782197, 'longitude': -46.6864012}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmUxYjk2Y2EtOTdlNC00NDA2LTkwZjctN2MwNDA3YjM4MTUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2023 09:00:00 | 2023-08-26T13:00:00.000Z | LIMPEZA E ALINHAMENTO DA CORREIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe1b96ca-97e4-4406-90f7-7c0407b38150 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA COMPOSTEIRA 7 COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 29/08/2023 11:47:10 | 29/08/2023 12:07:07 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2I1M2UwZjAtNmQ1Ny00YmFlLTgzZDItMTgzMjE4MTVhZGRhOjU3MDE2 | 26/08/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmUyMzUyNjYtOGI1Yy00MmY4LTkzNDUtZjE4NDBjODMyODZiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 25/04/2025 00:00:00 | 2025-04-25T03:00:00.000Z | Tentamos contato com o cliente mas o mesmo não nos retornou mais, fechando o chamado por inatividade | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe235266-8b5c-42f8-9345-f1840c83286b | 28/04/2025 - Aguardando maiores informações do cliente para direcionamento e tratativa (video/foto) |  |  | FALSE | 25/04/2025 14:41:39 | 11/08/2025 11:18:32 | {} | NmUzOTdmY2UtZGU1ZS00OGY4LWI5NWEtMWJmMWNmM2MxYzBjOjU3MDE2 |  | -21.203689, -47.821973 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ZmUyOTdhMzEtYjA3Yi00MTRkLTg0NTktMmVhNWM4ZTRlNjJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/08/2023 10:15:23 | 2023-08-10T13:51:51.000Z | os equipamentos foram instalados no Sesc Maringá. Será enviado relatório de vistoria nas condições do edital de licitação Sesc/pr. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe297a31-b07b-414d-8459-2ea5c8e4e62d |  | 2023-08-10T13:14:27Z | 2023-08-10T13:14:18Z | FALSE | 10/08/2023 10:11:07 | 10/08/2023 10:51:51 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MmZiZDVmY2EtYmE3MS00NDU1LTg4OGYtYjczZGU1MThlY2MzOjU3MDE2 | 10/08/2023 08:00:00 | -23.551717, -46.630173 |  |  | {'coords': {'speed': 11.99, 'heading': 176.22, 'accuracy': 128.9, 'altitude': 552.2, 'latitude': -23.4138612, 'longitude': -51.9392385, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 35.4}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmU0ZTU4N2UtZWUzNy00YzJkLWI1MTAtZWY3MzY3NzBhMGY0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 02/10/2024 07:00:00 | 2024-10-02T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe4e587e-ee37-4c2d-b510-ef736770a0f4 |  |  |  | FALSE | 27/09/2024 15:38:02 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmU1OTFkMDAtNDMwNS00MjUzLTk3YmItN2UwMGQ1ZDdhNDMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2023 08:00:00 | 2023-12-13T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE ALGUNS COMPONENTES E DAS TORNEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe591d00-4305-4253-97bb-7e00d5d7a432 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 18/12/2023 15:08:08 | 18/12/2023 15:12:03 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzI5ZjQ2MDItYmQ0Zi00ZmM1LWEzZDUtYWEyZGNjZmNjYWVjOjU3MDE2 | 13/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmU2YzdkMDMtZDdmNC00NTBmLWJkOGYtZjAyNDI4ZWNiNjlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 09:29:00 | 2023-12-20T14:18:00.000Z | foi reajustado os parâmetros da máquina, feito medição das correntes e não foi encontrado nenhum problema aparente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe6c7d03-d7f4-450f-bd8f-f02428ecb69f | MANUTENÇÃO ECO 30 EQUIPAMENTO GERANDO RESÍDUO MUITO PASTOSO. RESÍDUO GRUDOU NAS MAQUINAS. NECESSÁRIO LIMPEZA |  |  | FALSE | 20/12/2023 09:06:32 | 04/01/2024 11:38:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWJlMjVkODYtNDk1MS00MGFiLWE4NjMtYjZhMTRkMjk0NmJlOjU3MDE2 | 20/12/2023 10:00:00 | -23.688648, -46.618025 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmU2ZjIwNjEtMzdhNy00NTA3LTkwODctOWNiY2M2NTFhNjExOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:03:57 | 31/10/2024 15:17:15 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjViN2Q0ZWYtY2ZlNy00MTJhLThmMTctN2UzOTYxZDEwMmRjOjU3MDE2 | 19/09/2024 13:45:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmU5Mzk5MTgtZGJmNi00ZjQ5LWE2YjUtYjM2NjVhMDU3NGViOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Teste Carga |  |  | TRUE | 15/07/2025 08:49:55 | 16/07/2025 09:11:03 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | M2QzNDU2MzctY2M4NS00MzUzLThlOWItMGNlYmRmNTExZGNmOjU3MDE2 | 15/07/2025 08:00:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
ZmU5NWVmZTktMmI4Ny00NzUwLWE1MmQtYzg4YTk2YjI1YWU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:02 | 30/10/2024 15:12:44 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2RhNGQyZGItN2E1Ny00ZDM1LWJmMTktNjQ5ZDE1NzNjYzE5OjU3MDE2 | 31/10/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmU5YWJmNDItNzljMy00Nzg2LTgzMmUtYzg1ZjdiM2Y3YmEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmVhMzE0OTUtMzNmOC00ZDExLWFlZTctM2UzMzY0MGY0NTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 10:07:00 | 2024-02-16T13:09:00.000Z | cliente informou que foi a ponta de uma fita de nylon que estava batendo na hélice e ele mesmo o cortou. na tarde de ontem | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fea31495-33f8-4d11-aee7-3e33640f4547 | Camara está fazendo barulho, verificar status |  | 2024-03-15T01:15:56Z | FALSE | 16/02/2024 08:00:26 | 14/03/2024 22:15:56 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDVkZTkzMjYtNTkyOC00ZGNiLWFhMDQtYTZiZjNlZDQ3NjdjOjU3MDE2 | 16/02/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617945, -46.6680724 | -23.5617507, -46.6680079 | {'coords': {'latitude': -23.5617507, 'longitude': -46.6680079}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmViNWVjNmYtODRhZC00OThhLTgyOTUtN2NjNTVkODU2NWIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 14:04:43 | 2025-08-25T17:08:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/feb5ec6f-84ad-498a-8295-7cc55d8565b3 |  | 2025-08-25T17:04:08Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:12:38 | 25/08/2025 14:08:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2VhOTQyNDMtNjIwMy00YTBjLWI4ZjMtYzk3NGY4OTllMzE0OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:12:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858194, -46.6045148 | -23.6857603, -46.6043676 | {'coords': {'latitude': -23.6857603, 'longitude': -46.6043676}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZmVjY2FhMzktYjNjOC00ZTAwLWEwMWEtNGRmMTE1YmU4MzIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2024 08:30:00 | 2024-12-05T14:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/feccaa39-b3c8-4e00-a01a-4df115be8323 | ajuste na programaçao levar 10/30 |  |  | FALSE | 04/12/2024 17:35:51 | 26/12/2024 15:16:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWU1YzRhMTAtYzhiZS00NWQ2LWE2YmQtMmViY2NkNDY4NTA3OjU3MDE2 | 05/12/2024 08:30:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmVkMTYzYzktYmNmNy00MGFhLWE1MmEtYWI0ZWJkNGZkMmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 07:30:00 | 2023-10-17T11:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fed163c9-bcf7-40aa-a52a-ab4ebd4fd2b3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:53:40 | 16/11/2023 10:55:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjAwZGMzY2EtNWRkMi00NzlhLTk0NDEtNWI4NmEyNzMzNzQwOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmVmMGQwMjYtM2Y1YS00MDIyLTkxYjAtZjEyZjk0YzI2MzI3OjU3MDE2 | 400 | 100 | done | 26/11/2024 16:07:29 | 2024-11-26T22:07:38.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fef0d026-3f5a-4022-91b0-f12f94c26327 | trocar a rodinha e puxador solto no local tem 01 freezer fora de garantia levar o gas, vazamento sao 02 carrinhos para verificar. | 2024-11-26T10:15:59Z | 2024-11-26T10:15:54Z | FALSE | 22/11/2024 18:16:55 | 26/11/2024 19:07:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWY3MWIwNzgtN2I0NC00OTgwLTlkNjAtZjBiMjkwZmI1OWRiOjU3MDE2 | 26/11/2024 11:05:00 | -23.590061, -46.673592 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmVmYjhiODItYmJkMy00NzMxLWEzNWItYjUyMzdjMjE1YTFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 08:07:00 | 2023-10-12T01:48:00.000Z | foi feito os alinhamentos de todas as portas de todos os balcões hz, feito o desbloqueio do evaporador do Freezer vertical e feito o desbloqueio do evaporador do balcão refrigerado de 4 portas hz e arrumado os parâmetros do degelo da controladora, trocado o trinco da porta, pois o mesmo está ruim.. feito adaptação do dreno do balcão refrigerado conforme pedido as fotos e vídeos enviadas para Luana, passado vazilina líquida nós esquipamentos.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fefb8b82-bbd3-4731-a35b-b5237c215a1d |  |  |  | FALSE | 10/10/2023 17:13:03 | 02/11/2023 11:31:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDdiZjVkNWYtZDZiNy00NWU0LWFkNmYtYTFkNmE1OTBkOWNkOjU3MDE2 | 11/10/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4121601, -51.9401697 | -23.414152, -51.9271893 | {'coords': {'latitude': -23.414152, 'longitude': -51.9271893}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmYxNTUwNzMtNmIyOS00NDBlLTg0NDAtMTY3ZTdmOTYwZDUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 13:00:00 | 2024-03-26T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff155073-6b29-440e-8440-167e7f960d51 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIQUIDIFICADOR DA BERMAR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:12:58 | 15/04/2024 18:15:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjM1ODNlNDAtMjlmNS00ZjBlLTkwOTktYTBmOTNmNGY5ZWE3OjU3MDE2 | 26/03/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmYxOWY3NGUtNDE2NS00Y2Q2LTg0ZDQtMzk0ZmZkZjU1YjY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:49:31 | 14/11/2024 18:18:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZmYxYThmYWEtMzVmNy00YjkxLWFkMTMtNmJmODMwYzFmNGRlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 09:00:00 | 2025-05-05T12:15:00.000Z | 06/05 passado a cliente Fabyola tem que levar o equipamento Av. Antonio Frederico Ozanan, 5712 Vila Rio Branco Jundiaí-SP. Seg a Sex das 8:30 as 17:00, nao tem assistencia tecnica em itupeva e sim na cidade proxima Jundiai | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff1a8faa-35f7-4b91-ad13-6bf830c1f4de | 06/05 passado a cliente Fabyola tem que levar o equipamento Av. Antonio Frederico Ozanan, 5712 Vila Rio Branco Jundiaí-SP. Seg a Sex das 8:30 as 17:00, nao tem assistencia tecnica em itupeva e sim na cidade proxima Jundiai |  |  | FALSE | 30/04/2025 17:39:44 | 07/05/2025 10:43:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODM1NTY3NGItMzM2MC00YjM3LTk2NjUtYzg0ZjgwMjk5ZmE1OjU3MDE2 |  | -23.245618, -47.064924 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZmYyZGEzNjEtYWM5NS00ZjllLWFiZmYtZGI0NzJlOWRlODQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/02/2024 13:05:56 | 2024-02-23T16:12:47.000Z | foi substituído o queimador está danificado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff2da361-ac95-4f9e-abff-db472e9de840 | MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE POSSÍVEL VAZAMENTO DE GÁS NOS QUEIMADORES | 2024-02-23T14:41:49Z | 2024-02-23T14:41:34Z | FALSE | 23/02/2024 10:49:56 | 23/02/2024 13:12:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDE1NjI3MjQtYTNkYS00NDkwLWI5NDEtYTQ3YzUzYzU2MDU5OjU3MDE2 | 23/02/2024 12:00:00 | -23.629849, -46.627609 | -23.6300996, -46.6275009 | -23.6301198, -46.6275296 | {'coords': {'latitude': -23.6301198, 'longitude': -46.6275296}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmYzYjk2YmUtYzVjZC00YTBmLWIzZDQtYTE3OWNmZTFiYWI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 05/02/2025 07:39:13 | 15/04/2025 19:05:32 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTdiYWU3YWQtYmIzOS00MjU2LThiZWEtOTIzOTIwYzYwNmU2OjU3MDE2 | 05/02/2025 09:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmY0ODczYTEtMjI2ZS00MTE4LTkyOGQtNTVhNmFjZTExNzEyOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 05/02/2025 14:49:43 | 2025-02-05T18:02:10.000Z | foi feito a preventiva de manutenção e peças , o mesmo necessita de Duas mesas de apoio , 8 botões para o fogão, 6 gaxetas medida 40x19 para as gavetas do gabinete refrigerado , Regulagem da chamas do fogão de 8 bocas , 1 mangueira de esguicho para o forno prática technicook | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff4873a1-226e-4118-928d-55a6ace11712 |  | 2025-02-05T11:23:41Z | 2025-02-05T10:41:57Z | FALSE | 04/02/2025 18:49:30 | 05/02/2025 15:02:10 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTk3YTVhM2YtOGVjYy00ZDczLWEyMWMtZDg0ZDgxODE3MzNlOjU3MDE2 | 05/02/2025 14:00:00 | -23.561999, -46.699322 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmY0Yzk5MjQtNTEyOC00OTg0LTgyNjgtYjM1OWEwYzgyYTc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 11:16:32 | 2023-11-29T16:34:09.000Z | acompanhando o João na instalação de uma caldeira vazamento de gás testado e hidráulica também testado caldeira funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff4c9924-5128-4984-8268-b359a0c82a76 |  | 2023-11-29T12:58:08Z | 2023-11-29T12:58:02Z | FALSE | 29/11/2023 09:57:53 | 29/11/2023 13:34:09 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDJhODFhYWEtYjU5OC00MmQ1LWE5YzUtMTJlNzBlZGI1MDkzOjU3MDE2 | 29/11/2023 10:00:00 | -23.58919, -46.730897 | -23.5893149, -46.7303799 | -23.5895048, -46.7302413 | {'coords': {'speed': 0.12, 'heading': 0, 'accuracy': 4.2, 'altitude': 704.2, 'latitude': -23.5895048, 'longitude': -46.7302413, 'speed_accuracy': 3.1, 'heading_accuracy': 81.3, 'altitude_accuracy': 21.1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmY1MDg3YmItMzc0OS00MTBjLWI5MTAtZTBmZGYyNWNiMTk4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | preventiva | 2024-11-14T13:22:37Z | 2024-11-14T13:22:28Z | FALSE | 08/11/2024 17:50:40 | 14/11/2024 10:22:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDhiOWJhM2YtNjlhMi00ZTM4LTgwMmEtOTk3YzkwNGE5NzA3OjU3MDE2 | 14/11/2024 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmY1NGYzN2EtYjVjMS00YzRhLThhODMtZGM2MWQxMjE0OGRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 14:00:00 | 2024-01-26T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff54f37a-b5c1-4c4a-8a83-dc61d12148df | MANUTENÇÃO CORRETIVA FATIADORA DE FRIOS NA COZINHA CENTRAL FALHA NO BOTÃO LIGA E DESLOGA |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:06:29 | 16/02/2024 16:08:00 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWM0NDkxMmQtMTQ5NC00YmI2LTg4ZjQtYTc5Yzg0NWIzMGE1OjU3MDE2 | 26/01/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmY1NWI5NDUtMzcxNS00MmRhLTk4YzYtYTRlMjYyOGFhZWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2024 12:44:00 | 2024-10-10T15:48:00.000Z | não foi preciso fazer regulagem, chef de cozinha Gabriela se auto responsabilizou, bombeira Mirella e Renato manutenção estação no local e viram os relatos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff55b945-3715-42da-98c6-a4e2628aaedf | - Qual melhor horário para atendimento? Horário comercial - Requer autorização de acesso? Sim, porém executamos na hora. - Qual é o equipamento e problema a identificar? Fogão está com chamas muito altas, precisa realizar regulagem. P13451 001 1.03 HOSP. SÃO LUIZ ITAIM NFGGCE0C0001 FOGAO GAS 6B L=1125 PREMIUM (NEW) 1125 x 800 x 320 PC 19/10/2024 |  |  | FALSE | 02/10/2024 18:47:55 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 04/10/2024 13:30:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmY1YWJhYjYtODZlMC00M2UxLTg3MDYtY2E1Zjg2Njg5MTg0OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 26/08/2024 14:09:09 | 2024-08-26T18:15:17.000Z | Realizado troca do vidro e resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff5abab6-86e0-43e1-8706-ca5f86689184 |  | 2024-08-26T12:22:21Z | 2024-08-26T12:22:14Z | FALSE | 23/08/2024 16:40:50 | 26/08/2024 15:15:17 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGI5ODE4ZTYtMzJhYS00ZTQ0LTljNjItZWI0YzJiYzkzOTUyOjU3MDE2 | 26/08/2024 08:00:00 | -23.517807, -46.961999 | -23.5223607, -46.9599412 | -23.5224995, -46.9596162 | {'coords': {'latitude': -23.5224995, 'longitude': -46.9596162}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmY5N2UzNzktYTY1OC00MDdjLTliZTktNDdlYjViNjIzYTE5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 27/01/2025 14:48:17 | 2025-01-27T18:05:19.000Z | foram trocadas as lâmpadas do balcão que foram erradas pela correta. balcão funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff97e379-a658-407c-9be9-47eb5b623a19 | TROCAR LAMPADA PQ O PROJETO FOI ERRADO ESTA B532527(8) SUBSTITUIR POR 4 b528007 | 2025-01-27T15:49:38Z | 2025-01-27T12:21:09Z | FALSE | 23/01/2025 19:49:39 | 27/01/2025 15:05:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmRjYTU0NmYtYWU5YS00YmUyLTk2NzMtYmM3NjI4ZjJmZDk5OjU3MDE2 | 27/01/2025 14:00:00 | -23.682895, -46.557961 | -23.6827017, -46.557325 | -23.6827167, -46.5573567 | {'coords': {'latitude': -23.6827167, 'longitude': -46.5573567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZhODY4MzQtZTM1ZS00NGViLThhODgtOTRjZjU1MmQ0NmMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 10:56:37 | 2023-11-27T14:05:15.000Z | foi verificado que a controladora estava configurada em 0 graus feito configuração e equipamento funcionando e atingindo temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffa86834-e35e-44eb-8a88-94cf552d46c3 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-27T12:44:15Z | 2023-11-27T11:53:32Z | FALSE | 27/11/2023 08:12:08 | 27/11/2023 11:05:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWE0ZDg4NjQtODg0MC00M2U1LTljMzktN2I2OWU4NGVjMmE4OjU3MDE2 | 27/11/2023 10:00:00 | -23.559523, -46.675596 | -23.5597669, -46.6765512 | -23.5601637, -46.6769016 | {'coords': {'latitude': -23.5601637, 'longitude': -46.6769016}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZiNjY5ZmYtOWIyNi00NTE2LWEwZDctYzdiMGE1YWMxM2FjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/03/2024 08:55:27 | 2024-03-21T12:50:40.000Z | terminal que alimenta a controladora se soltou. foi trocado o terminal feito teste equipamento funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb669ff-9b26-4516-a0d7-c7b0a5ac13ac | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR QUE PAROU NOVAMENTE | 2024-03-21T11:14:25Z | 2024-03-21T11:05:02Z | FALSE | 21/03/2024 07:58:14 | 21/03/2024 09:50:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzU4YTVjMTItMDVjNS00ZTZlLTgxZjQtZGUyZjA5MTE4YjA4OjU3MDE2 | 21/03/2024 09:00:00 | -23.629849, -46.627609 |  | -23.6301467, -46.627095 | {'coords': {'latitude': -23.6301467, 'longitude': -46.627095}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZiODU5M2YtNTJhMS00ODgxLThkOTAtMTFhN2RhYTg4OWRkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 13:30:00 | 2025-05-05T19:00:00.000Z | Serviço : Verifição da guarnição de silicone da tampa esta vedando, efetue a limpeza da mesma. Medição da tensão e corrente das resistências e dos motores. Medição da tensão dos sensores. Verificação da vedação nos flanges e mancais. Lubrificação dos mancais, correntes e rolamentos. Limpeza do condensador. Limpeza do reservatório do condensado. Inspeção, revisão, desmontagem, regulagem, serviço de substituição de peças; Treinamento operacional e de higienização; Verificação da conexão elétrica do quadro de força e reapertar se necessário; Verificação das condições das gaxetas; Verificação da sinaleira + botão de emergência; Verificação das resistências do ar e do óleo; Verificarção dos Sensores e Parâmetros; Verificação do ventilador de circulação e resfriamento; Verificação da lubrificação da corrente do motor redutor; Reapertado as conexões dos componentes no quadro elétrico. Reapertado os parafusos das engrenagens. Verificação da tensão da corrente entre as engrenagens. Lubrificação do mancais; Limpeza do filtro de água; Necessário para a próxima visita: Trocar tambor do paínel elétrico pois a máquina esta sem chave | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb8593f-52a1-4881-8d90-11a7daa889dd | 3° MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ECO 100 |  |  | FALSE | 05/05/2025 17:25:51 | 05/05/2025 17:51:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjVmYWQzNzEtODc2YS00ZTk5LTg5ZWItNzBiMjk0MDRkYTI2OjU3MDE2 | 05/05/2025 13:30:00 | -23.508995, -46.611104 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmZiOTc4OTItZjM1Yi00MTY1LTg0ZDctZWNmZDIzODkzOTQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb97892-f35b-4165-84d7-ecfd23893944 | nao aquece |  |  | FALSE | 28/02/2025 10:40:16 | 17/04/2025 11:32:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWQ5OGE1YTItZDlmNi00MTAwLTgzNWEtNzM5NDMwODk5MWMwOjU3MDE2 | 28/02/2025 10:00:00 | -23.599389, -46.680583 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmZiZTc2YWMtMTJkOS00YzA1LTgyMjctZDM2YjA4MTUyNTIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 12:10:06 | 2023-09-28T16:36:23.000Z | foi trocado o termostato de 50 a 200 graus foi deixado equipamento em funcionamento e atingiu a temperatura fazendo com que o termostato desligasse. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffbe76ac-12d9-4c05-8227-d36b08152522 | EQUIPAMENTO VOLTOU A NÃO ATINGIR A TEMPERATURA | 2023-09-28T14:20:15Z | 2023-09-28T14:20:00Z | FALSE | 28/09/2023 11:04:13 | 28/09/2023 13:36:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGE0OGY0NWYtMTgwOS00ZjNkLWExOTAtZTE3NzcxMmY0ZTZhOjU3MDE2 | 28/09/2023 11:00:00 | -23.55456, -46.649977 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5544553, 'longitude': -46.6500498}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmZkNGY2ZDYtNzM5YS00NGYwLWJiYmYtZTkzYmI3ZjUzY2RhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/10/2024 08:00:00 | 2024-10-08T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffd4f6d6-739a-44f0-bbbf-e93bb7f53cda | colocar a pezinho precisamos previsao segunda ou terça |  |  | FALSE | 03/10/2024 16:39:57 | 20/11/2024 13:16:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDlhYTg3ZTUtNzIyNy00ZmJjLWJkNTYtZWZkYTQ4NDBiZGFiOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmZkZDBjZjgtYmRmNC00NDkxLWIxODktMDY5MTBlY2YwNGRlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-02T22:13:36Z | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 02/12/2024 19:13:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 02/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmZlZjA2ZTMtNjBhOC00OGYzLTg3MDktMDQ3ZGYxZTgzNTAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 08:01:50 | 2023-11-16T19:39:22.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffef06e3-60a8-48f3-8709-047df1e83503 |  | 2023-11-16T10:00:17Z | 2023-11-16T10:00:09Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:39 | 16/11/2023 16:39:22 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzFhNjFhY2UtNDAzNC00ZmIzLWJkYTUtZTQ2NDQxMGFiYmYwOjU3MDE2 | 16/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  | -22.5971284, -44.9795315 | {'coords': {'latitude': -22.5971284, 'longitude': -44.9795315}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmZmMGEyMDctNjVmNC00MmVlLWJmN2ItZGY0Y2I1MTE1ZmUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 08:59:10 | 2023-08-23T20:51:15.000Z | fizemos as instalações da parte do subsolo, dos equipamentos e prateleiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fff0a207-65f4-42ee-bf7b-df4cb5115fe1 |  | 2023-08-23T10:09:40Z | 2023-08-23T10:09:27Z | FALSE | 22/08/2023 10:15:31 | 23/08/2023 17:51:15 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZWNkMWVhMmYtOTVlNy00NzU5LWFjZTgtNzMxYWIzMTc5NTcyOjU3MDE2 | 23/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmZmODI1MmYtZDgwNS00NzlkLWFlODAtMGMzMjY2N2E5OTE2OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 02/06/2025 13:12:00 | 2025-06-02T16:22:00.000Z | 02/06 voltar com 02 coolers | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fff8252f-d805-479d-ae80-0c32667a9916 | agendado atendimento com Antonio Scobedo segunda feira 02/06 |  | 2025-06-03T16:36:00Z | FALSE | 29/05/2025 18:12:29 | 03/06/2025 13:36:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzYzNGZjOWMtYzdlNC00N2U2LThhMzktMTRhYWRmNzk2N2FmOjU3MDE2 | 02/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7cefe420-6bc2-4e60-aea3-426033a756c1', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': 'd36b9599-2393-461e-8340-4f4c264aaa2f', 'name': 'WRHZ.00190 - REFRIG HZ CAB ESQ PREMIUM 4 PT BANC 1 CB', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmZmZTE4OWMtOTZlYi00MDg3LTgzNGMtM2UzNGZlNzZiODY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 15:43:01 | 2024-01-23T22:45:43.000Z | acompanhando o George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fffe189c-96eb-4087-834c-3e34fe76b865 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO ECO | 2024-01-23T17:17:27Z | 2024-01-23T11:33:36Z | FALSE | 23/01/2024 08:19:03 | 23/01/2024 19:45:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjVlOWM5MDktMWQ5NS00OGQxLWE1NTMtODhjMjFhYmI4MTFlOjU3MDE2 | 23/01/2024 10:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6848875, -46.6872222 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA